湖北省绿色建筑发展条例

（草案）

目录

第一章 总 则

第二章 规划与建设

第三章 运行与改造

第四章 引导与激励

第五章 法律责任

第六章 附则

第一章 总 则

## 第一条 （目的和依据）

为了贯彻绿色发展理念，推进绿色建筑高质量发展，规范绿色建筑活动，节约资源，提高人居环境质量，切实做好城乡建设领域碳达峰、碳中和工作。根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国节约能源法》《民用建筑节能条例》等法律、法规的规定，结合本省实际，制定本条例。

## 第二条 （适用范围）

本条例适用于本省行政区域内从事与绿色建筑的规划、设计、施工、运行、改造、技术推广应用、引导激励及其监督管理等相关活动。

本条例所称绿色建筑，是指在建筑全寿命期内节约资源、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用、高效的使用空间，最大限度实现人与自然和谐共生的高质量建筑。

## 第三条 （基本原则）

绿色建筑发展应当贯彻新发展理念，坚持以人为本，低碳发展，遵循政府推动、市场主导、因地制宜、统筹兼顾、经济适用的原则。

## 第四条 （组织领导）

县级以上人民政府应当将绿色建筑发展纳入国民经济和社会发展规划，将绿色建筑发展目标完成情况纳入政府“双控”目标考核。

县级以上人民政府应当组织建立绿色建筑工作协调机制，研究、协调本行政区域内绿色建筑发展中的重大事项。

## 第五条（管理职责）

省住房城乡建设主管部门是本省绿色建筑活动的综合监督管理部门，并负责绿色建筑活动的监督管理工作。县级以上住房城乡建设主管部门负责本行政区域内绿色建筑工作的指导和监督管理工作。

县级以上发展和改革、自然资源、财政、经济和信息化、市场监管、科技、教育、生态环境、城市管理、机关事务管理等部门在各自职责范围内，做好绿色建筑发展相关工作。

## 第六条 （宣传培训）

县级以上人民政府及其相关部门应当鼓励行业协会和其他组织通过绿色建筑项目示范、产品展示、技术交流、设计竞赛等多种形式，广泛开展绿色建筑宣传培训，普及绿色建筑相关知识，提高城乡居民对绿色建筑的认识，推动形成崇尚绿色生活的社会氛围，提升从业人员的专业技术水平。

对在绿色建筑发展工作中做出突出贡献的单位和个人，县级以上人民政府按照国家和本省有关规定给予表彰奖励。

## 第七条 （绿色建筑标准）

省住房城乡建设主管部门应当会同省市场监督管理主管部门按照国家标准规定，结合本省气候、环境、资源、文化等特点和经济发展水平，组织编制和完善地方绿色建筑标准，健全绿色建筑标准体系。

## 第八条 （绿色建筑标识）

按照国家规定，绿色建筑实行标识制度。绿色建筑等级按照国家标准，由低到高划分为基本级、一星级、二星级、三星级。

## 第九条（绿色生态城区）

县级以上住房城乡建设主管部门可以按照国家和本省有关规定，结合本地实际，提高绿色建筑发展水平，促进绿色建筑规模化、集约化发展，推进绿色生态城区示范工作，发挥绿色建筑集约发展效应。

第二章 规划与建设

## 第十条 （总体要求）

全省城镇新建民用建筑应当按照绿色建筑标准建设。县以上中心城区国家机关办公建筑、大型公共建筑以及政府投资的公益性建筑，应当按照绿色建筑二星级及以上标准建设；保障性住房按照绿色建筑一星级及以上标准建设。鼓励其他民用建筑按照一星级及以上绿色建筑标准进行建设。

## 第十一条（专项规划）

县级以上住房城乡建设主管部门应当组织编制绿色建筑发展专项规划，报本级人民政府批准后向社会公布。绿色建筑发展专项规划应当符合国土空间总体规划，并与相关规划相衔接。自然资源主管部门应当将绿色建筑发展专项规划相关内容纳入控制性详细规划，根据控制性详细规划在建设用地规划条件中明确绿色建筑等级和控制指标。

## 第十二条 （规划审批要求）

在土地出让或者划拨时，县级以上自然资源主管部门应当就绿色建筑具体要求，并将绿色建筑等级和控制指标纳入国有土地有偿使用使用合同或者国有土地划拨决定书。

县级以上自然资源主管部门应当对规划方案中绿色建筑相关要求是否达到建设用地规划条件予以核实，并将绿色建筑等级和控制指标纳入建筑工程规划许可证。

县级以上发展和改革主管部门审批、核准政府投资的民用建筑项目，应当审查绿色建筑等级是否符合控制性详细规划要求，并将绿色建筑要求纳入固定资产投资项目节能评估和审查范围。

第十三条 （建设单位要求）

建设单位应当按照建筑工程规划许可证注明的绿色建筑等级要求进行建设，加强对绿色建筑建设全过程的质量管理，承担建设单位的工程质量管理责任。

新建民用建筑项目的项目建议书、可行性研究报告或者项目申请报告应当包含绿色建筑设计说明或者专篇，设计说明或者专篇中应当包含绿色建筑等级、技术以及节能减排等内容，并将绿色建筑的相关建设费用纳入工程投资概预算。

建设单位在进行建设项目咨询、设计、施工、监理的招标或者委托时，应当在招标文件和合同中载明建设项目的绿色建筑等级及相关要求，并督促建设工程各参与单位予以落实。

建设单位组织项目竣工验收，应当包含绿色建筑工程验收信息表等绿色建筑专项验收内容，对建筑是否符合施工图设计文件进行查验，对不符合施工图设计文件的，不得出具竣工验收合格报告。

## 第十四条 （设计单位要求）

设计单位应当按照建设工程规划许可证注明的绿色建筑等级要求，在绿色建筑方案设计、初步设计、施工图设计等工程设计文件中明确绿色建筑等级，编制绿色建筑设计说明或者专篇。在绿色建筑工程竣工验收前，出具绿色建筑评价意见。

新建民用建筑设计时应当按照国家和本省有关规定，采用太阳能、地热能、空气能等一种或者多种形式的可再生能源。

## 第十五条（图审机构要求）

施工图审查机构应当按照建设工程规划许可证注明的绿色建筑等级要求依法对施工图设计文件中的绿色建筑内容进行审查，未经审查或者经审查不符合要求的，不得出具施工图设计文件审查合格证书。

通过审查的绿色建筑相关内容不得擅自变更；涉及主要内容变更的，应当重新审查。

## 第十六条（施工单位要求）

施工单位应当按照国家和本省绿色施工有关技术标准要求，以及审查合格的施工图设计文件，编制绿色建筑施工方案，并组织实施。

施工单位应当在建筑工程施工现场公示绿色建筑等级和主要技术指标。对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、供暖制冷设备、电气照明设备、非传统水源利用设施、给排水设备等进行检查。不符合施工图设计文件要求的，不得使用，在绿色建筑工程竣工验收前，出具绿色建筑自评报告。

## 第十七条（监理单位要求）

监理单位应当按照国家和本省绿色施工有关技术标准要求，以及审查合格的施工图设计文件，编制绿色建筑监理方案，并实施监理。

监理单位发现施工单位不按照施工图设计文件要求施工的，应当要求改正，拒不改正的，应当及时告知建设单位。在绿色建筑工程竣工验收前，出具绿色建筑评估报告。

## 第十八条（检测和能效评估机构要求）

工程质量检测和能效评估机构应当按照建设工程质量管理要求和相关标准，对绿色建筑工程质量进行检测和评估，出具检测和能效评估报告，并对其真实性、准确性负责。

## 第十九条（质量保证）

建设、设计、施工、监理单位应当遵守建筑工程质量、安全生产相关法律法规的规定，保证绿色建筑工程的质量和安全。

## 第二十条（监督管理）

县级以上住房城乡建设主管部门应当依据绿色建筑标准和相关法律、法规，对建筑实体质量和勘察、设计、施工、监理、质量检测和能效评估单位的质量行为进行监督检查，发现建设单位未按照绿色建筑相关要求进行验收的，应当责令重新组织验收。

城建档案主管部门在签收档案资料时，应当对竣工验收报告中的绿色建筑工程验收信息表等绿色建筑专项验收相关资料的完备性进行查验。

一星级、二星级、三星级绿色建筑的认定按照国家和本省相关规定开展实施。

住宅绿色性能和全装修质量应当纳入分户验收范围。

第三章 运行与改造

## 第二十一条 （绿色建筑信息提供）

新建建筑投入使用前，建设单位应当按照规定，向建筑所有权人、使用权人或者运行管理单位提供绿色建筑等级、关键技术指标、可再生能源应用系统相关设施设备的品牌、型号、维护要求以及绿色建筑相关设施设备、材料的保修单位、保修范围和保修期等信息。

新建建筑商品房买卖合同和住宅质量保证书、住宅使用说明书中应当如实载明所销售房屋的绿色建筑等级、技术指标、质量保修责任，并在售楼现场予以明示。

## 第二十二条 （运行维护责任主体）

建筑所有权人或者使用权人应当强化绿色建筑运行管理，定期核查绿色建筑主要性能指标运行情况，按年度及时上报属地住房城乡建设主管部门或“绿色建筑标识管理信息系统”。

绿色建筑所有权人或者使用权人应当对绿色建筑的设施设备进行维护和保养，保障绿色建筑相关设施设备正常运行。

## 第二十三条 （运行维护要求）

绿色建筑的运行维护服务应当符合下列要求：

（一）运行管理制度完备；

（二）屋顶、外墙、外门窗等建筑围护结构完好，遮阳等设施设备运行正常；

（三）供暖、通风、空调、照明、给排水、电气、燃气等设备系统运行正常、记录完整；

（四）节电、节水指标符合国家和本省的规定；

（五）绿地率和室内的温湿度、噪声、空气质量等环境指标达到绿色建筑相应标准；

（六）废气、污水、固体废弃物及其他有害物质排放和处置符合国家和本省的规定。

## 第二十四条 （能耗监测与统计）

县级以上人民政府应当建立城市建筑用水、用电、用气、用热等数据共享机制，提升建筑能耗监测能力。

县级以上住房城乡建设主管部门应当建立健全建筑能耗统计、能源审计、能耗监测和信息公示制度，实施能耗限额管理，为科学、高效监管绿色建筑运行提供依据。

新建国家机关办公建筑和大型公共建筑，应当同步安装与本省建筑能耗监管信息系统联网的能耗监测装置。

## 第二十五条 （能效评估）

全面推行建筑能效测评制度，对反映建筑物能源消耗量及建筑物用能系统效率等性能指标进行计算、核查与必要的检测，评定建筑能效等级，并在建筑物显著位置进行公示。

## 第二十六条 （既有建筑绿色改造）

县级以上人民政府应当根据实际情况制定政策、编制计划，推动既有民用建筑造按照国家和本省有关规定进行绿色改造。

既有大型公共建筑和国家机关办公建筑、国有资金参与投资建设的其他公共建筑不符合相应绿色建筑标准的，应当纳入绿色改造计划，改造应当同步安装与本省建筑能耗监管信息系统联网的能耗监测装置。

鼓励建筑节能服务机构为建筑运行和既有民用建筑绿色化改造提供合同能源管理服务。改造后节约能耗产生的收益，可以按照合同约定用于支付节能服务机构的服务费用。

鼓励结合城市更新和城镇老旧小区改造，有序推动既有民用建筑实施绿色改造，全面提升既有建筑的综合性能。鼓励在既有建筑改造中利用可再生能源。

第四章 引导与激励

## 第二十七条 （政策保障）

省人民政府应当将绿色建筑技术的研发、应用以及推广纳入战略性新兴产业发展规划，推动绿色建筑产业发展，优先将绿色建筑重点项目纳入省重大建设项目开发储备库。

县级以上人民政府及其有关部门根据产业发展规划，因地制宜制定鼓励政策，统筹安排资金，促进绿色建筑产业发展，重点用于下列工作：

（一）绿色建筑相关的新技术、新工艺、新材料、新设备的研究和推广应用；

（二）绿色建筑标识认定、合同能源管理、可再生能源建筑应用、超低能耗建筑、装配式建筑、既有民用建筑改造等项目示范和区域示范；

（三）绿色建筑政策法规、技术标准等培训和公共信息服务；

（四）绿色建筑发展宣传培训。

## 第二十八条 （技术创新）

县级以上人民政府应当鼓励和支持绿色建筑活动各参与单位以及高等院校、科研机构、行业协会等开展绿色建筑相关新技术、新工艺、新材料、新设备的研发、应用、示范、推广，培育市场导向下的绿色建筑技术创新体系，促进绿色建筑技术进步与创新。

鼓励开展超低能耗建筑、近零能耗建筑、零碳建筑的试点示范。鼓励绿色建筑执行更高建筑节能标准，降低建筑的采暖、制冷、照明、热水能耗。

鼓励绿色建筑上下游产业协同，通过技术创新，优化资源配置，搭建绿色建筑产业链。

鼓励在绿色建筑活动中，采用合同能源管理、绿色运行专业托管以及其他创新模式。

## 第二十九条 （重点技术）

省人民政府及其相关部门应当推动建材工业转型升级，支持企业开展绿色建材生产和应用技术改造，促进绿色建材和绿色建筑融合。推广使用绿色建筑新技术、新工艺、新材料和新设备，限制或者禁止使用高耗能、高耗水、高污染的技术、工艺、材料和设备。省住房城乡建设主管部门应当制定、公布并及时更新推广使用、限制使用、禁止使用目录。

鼓励采用绿色建筑技术清单：

（一）高强钢筋和高性能混凝土、再生骨料混凝土技术；

（二）高性能外墙保温技术、高性能门窗技术；

（三）雨水、再生水利用技术；

（四）装配式建筑技术；

（五）建筑信息模型应用技术；

（六）绿色施工技术；

（七）其他绿色建筑新技术。

## 第三十条 （激励政策）

绿色建筑项目按照国家和本省有关规定，享受信用、财政、税收、融资等优惠政策。

县级以上人民政府应当按照国家和本省规定，将绿色建筑活动参与单位相关信用信息归集到公共信用信息服务平台，并依法采取守信激励措施。

加大促进绿色建筑发展的资金投入，鼓励和引导社会资本投资、运行绿色建筑。

建设、购买、运行绿色建筑，实行下列扶持政策：

（一）执行一星级及以上的绿色建筑，可按建筑面积给予一定的财政补贴，其房屋契税征收基数按购房合同总价款扣除全装修成本后计取，并可分期交纳土地出让金，同时在收取国家规定的各类保证金时，可实行相应的减免政策；

（二）使用住房公积金贷款购买一星级及以上绿色建筑商品房或者超低能耗建筑商品房，贷款额度上浮一定比例，具体上浮比例由住房城乡建设主管部门确定；住房公积金贷款额度不超过当地住房公积金个人贷款额度上限；

（三）执行一星级及以上的绿色建筑，通过绿色通道，依法提供审批、审核、审查等相关事项快捷服务。对参与建设的开发和施工单位，可优先办理资质升级、延期、预售许可等相关手续；

（四）鼓励金融机构向绿色建筑产业提供一系列用于项目投资、建材生产、工程设计、施工、改造和消费等全生命周期的金融服务。依据项目的绿色建筑等级、建筑能耗水平或装配率在融资额度、贷款利率、保险费率等方面提供差异化服务；

（五）一星级及以上绿色建筑、装配式建筑、超低能耗建筑、近零能耗建筑、零能耗建筑、低碳建筑、零碳建筑等项目在各类工程建设项目评优及相关示范工程评选中优先。并将获得星级绿色建筑标识作为其必备条件；

（六）对实施绿色建筑成效显著的企业，在项目招投标中给予加分奖励。

各市、州、直管市、神农架林区人民政府可以依据本地实际情况制定其他扶持政策。

第五章 法律责任

## 第三十一条 （指引性规定）

违反本条例的行为，法律、法规已有处理规定的，从其规定。

## 第三十二条 （行政责任）

县级以上人民政府和其他相关部门及其工作人员违反本条例规定，有下列情形之一的，依法给予处分：

（一）违法实施行政许可或者行政处罚的；

（二）未按照本条例规定履行监督检查职责的；

（三）发现违法行为不及时查处，或者包庇、纵容违法行为，造成后果的；

（四）其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的。

## 第三十三条 （建设单位责任）

违反本条例第十三条第一款、第二款、第三款规定，建设单位未在新建民用建筑项目委托设计、施工、监理合同中载明绿色建筑等级等相关要求或者明示、暗示其委托的单位违反绿色建筑要求进行项目设计、施工、监理的，由县级以上住房城乡建设主管部门责令改正，处二十万元以上五十万元以下的罚款。

违反本条例第十三条第四款规定，建设单位在组织工程竣工验收时，未进行绿色建筑专项验收，或者将不符合施工图设计文件要求的工程通过竣工验收的，由县级以上住房城乡建设主管部门责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之四一下的罚款。

## 第三十四条 （设计单位责任）

违反本条例第十四条规定，设计单位未按照建设工程规划许可证注明的绿色建筑等级进行设计，或者施工图设计文件未包含绿色建筑设计说明或者专篇内容的，由县级以上住房城乡建设管理部门责令改正，处十万元以上三十万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

## 第三十五条 （图审机构责任）

违反本条例第十五条规定，施工图设计文件审查的机构未按照绿色建筑标准要求进行审查或者对不符合绿色建筑标准要求的施工图设计文件出具施工图审查合格意见的，由县级以上住房城乡建设主管部门责令改正，处一万元以上三万元以下的罚款；情节严重的，给予该审查机构一年以内不得从事施工图设计审查的处罚。

## 第三十六条 （施工单位责任）

违反本条例第十六条第二款规定，施工单位未按照国家和本省绿色施工有关技术标准要求以及施工图设计文件组织施工的，由县级以上住房城乡建设管理部门责令改正，处建筑项目合同价款的百分之二以上百分之四以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

## 第三十七条 （监理单位责任）

违反本条例第十七条规定，监理单位未按照国家和本省绿色施工有关技术标准要求以及施工图设计文件进行监理的，由县级以上住房城乡建设管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处五十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，依法降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。

## 第三十八条 （检测和能效评估机构责任）

违反本条例第十八条规定，第三方检测机构或评估机构，伪造或者出具虚假评估报告的，由县级以上住房城乡建设管理部门责令限期改正，并处一万元以上三万元以下罚款；情节严重的，由负责资质认定的部门取消其评估资格；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

第六章 附则

## 第三十九条 （名词解释）

本条例中下列用语的含义：

（一）民用建筑，是指居住建筑、国家机关办公建筑和商业、服务业、教育、卫生等其他公共建筑。

（二）超低能耗建筑，是指适应气候特征和场地条件，采用高效的围护结构保温系统、高性能的外门窗系统、良好的建筑气密性系统、无热桥的建筑节点构造和高效热回收的通风系统，以及自然通风、自然采光、太阳辐射利用与遮蔽等绿色节能技术，大幅度降低建筑本体的能源需求，通过优化能源供应方案、提升能源利用效率，同时满足室内环境热舒适性和建筑能效性要求的绿色建筑。

（三）装配式建筑，是指装配率符合国家和本省有关标准要求，由预制部品部件在工地装配而成的建筑。包括装配式混凝土建筑、装配式钢结构建筑、装配式木结构建筑等。

（四）绿色施工，是指在保证质量、安全等基本要求的前提下，以人为本，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源，减少对生态环境影响的工程施工活动。

（五）绿色建材，是指在建筑的全寿命期内可减少对资源的消耗和对生态环境的影响，具有节能、减排、安全、健康、便利和可循环特征的建材产品。

## 第四十条（其他建筑）

其他民用建筑、工业建筑和市政基础设施等按绿色建筑标准进行新建或改（扩）建的，参照本条例执行。

## 第四十一条 （施行时间）

本条例自202X 年X 月X 日起施行。